## SUTURAS
SUTURAS ABSORBIBLES
Velosorb: sutura sintética Absorbible Multifilamento Trenzado de rapida Absorcion
CAL. | AGUJA | DETALLE | Velosorb | Color | Hebra | Box | Espec.
5-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | CV1213 | incoloro | 75 | 36 | Uro
4-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | CV1214 | incoloro | 75 | 36 | Uro
5-0 | P-13 | 3/8 q 13mm | SV493 | incoloro | 45 | 36 | Plastica
4-0 | C-13 | 3/8 q 19mm | SV2297 | incoloro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-15 | 3/8 q 26mm | SV9940G | incoloro | 75 | 12 | Cuticular
2-0 | C-15 | 3/8 q 26mm | SV9941G | incoloro | 75 | 12 | Cuticular
2-0 | KV-34 | 1/2 {37mm | CV917 | incoloro | 90 | 36 | Obs-Gyn
0 | KV-34 | 1/2 {37mm | CV919 | incoloro | 90 | 36 | Obs-Gyn
1 | KV-34 | 1/2 {37mm | CV918 | incoloro | 90 | 36 | Obs-Gyn
Polysorb: sutura sintética Absorbible Multifilamento Trenzado
Composición: LACTOMER 9-1: Ácido Poliglicólico Y Láctico recubierto con Estearato de Calcio
CAL. | AGUJA | DETALLE | Polysorb | Color | Hebra | Box | Espec.
2-0 | S/A |  | L113 | Violeta | 150 | 36 | Ligadura
0 | S/A |  | L114 | Violeta | 150 | 36 | Ligadura
1 | S/A |  | L115 | Violeta | 150 | 36 | Ligadura
2 | S/A |  | L116 | Violeta | 150 | 36 | Ligadura
6-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | UL201 | Violeta | 75 | 36 | Urología
5-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | UL202 | Violeta | 75 | 36 | Urología
4-0 | CVF-23 | 1/2 8 17mm | UL203 | Violeta | 75 | 36 | Urología
3-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | UL204 | Violeta | 75 | 36 | Urología
4-0 | CV-25 | 1/2 8 22mm | GL181 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
3-0 | CV-25 | 1/2 8 22mm | GL182 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
5-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GL120 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
4-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GL121 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
3-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GL122 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
2-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GL123 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GL124 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
2-0 | GS-22 | 1/2 8 27mm | CL883 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-22 | 1/2 8 27mm | CL884 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-22 | 1/2 8 27mm | CL885 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
3-0 | V-26 | 1/2 8 37mm | GL126 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
2-0 | V-26 | 1/2 8 37mm | GL127 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
0 | V-26 | 1/2 8 37mm | GL128 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
3-0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL810 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
2-0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL811 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL812 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL813 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
2 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL814 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL924 | Violeta | 90 | 36 | Ob/Gin
1 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CL925 | Violeta | 90 | 36 | Ob/Gin
2-0 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CL801 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CL802 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CL803 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CL914 | Violeta | 90 | 36 | Ob/Gin
1 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CL915 | Violeta | 90 | 36 | Ob/Gin
0 | GS-25 | 1/2 8 48mm | CL904 | Violeta | 90 | 36 | Ob/Gin
1 | GS-25 | 1/2 8 48mm | CL905 | Violeta | 90 | 36 | Ob/Gin
2-0 | GU-46 | 5/8 8 27mm | UL878 | Violeta | 75 | 36 | Urología
0 | GU-46 | 5/8 8 27mm | UL877 | Violeta | 75 | 36 | Urología
3-0 | SC-2 | recta 6 60mm | SL643 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
6-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SL5688 | Incoloro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SL5687 | Incoloro | 45 | 36 | Plástica
4-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SL5690 | Incoloro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SL690 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
4-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SL691 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SL822 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
4-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | SL692 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | SL693 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
2-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | SL823 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-16 | 3/8 6 30mm | SL696 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
2-0 | C-16 | 3/8 6 30mm | SL611 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
1 | GS-10 | 1/2 6 26mm | CL867 | Incoloro | 75 | 36 | Ortopedia
2-0 | GS-10 | 1/2 6 26mm | CL869 | Incoloro | 75 | 36 | Ortopedia
0 | GS-10 | 1/2 6 26mm | CL870 | Incoloro | 75 | 36 | Ortopedia
2-0 | GS-11 | 1/2 6 37mm | CL543 | Incoloro | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-11 | 1/2 6 37mm | CL544 | Incoloro | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-11 | 1/2 6 37mm | CL545 | Incoloro | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-12 | 1/2 6 40mm | CL805 | Violeta | 75 | 36 | Ortopedia
2 | GS-12 | 1/2 6 40mm | CL937 | Violeta | 90 | 36 | Ortopedia
8-0 | SE-140-8 | (2) 3/8 ° 6mm |  | Verde | 20 | 12 | Oftalmo
7-0 | LE-140-9 | 3/8 ° 6mm |  | Verde | 45 | 12 | Oftalmo
6-0 | SS-24 | (2)1/4 pta.espat. | L1745K | Verde | 30 | 12 | Oftalmo
8mm
5-0 | SS-24 | (2)1/4 pta.espat. | L1785K | Verde | 30 | 12 | Oftalmo
8mm
Biosyn: Sutura Sintética Monofilamento
Composición: Glycomer 631-Ácido Glicólico, Dioxanone y Carbonato de Trimetrileno
Resistencia Tensil: 30 dias
CAL. | AGUJA | DETALLE | BIOSYN | Color | Hebra | BOX | Espec.
4-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GM121 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
3-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GM122 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
2-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GM123 | Violeta | 75 | 36 | Gastro
0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CM812 | Violeta | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CM966 | Violeta | 90 | 36 | C.Gral
0 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CM914 | Violeta | 90 | 36 | C.Gral
5-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SM690 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
4-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SM691 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SM822 | Incoloro | 75 | 36 | Cuticular
5-0 | P-10 | 3/8 6 11mm | SM3626 | Incoloro | 45 | 12 | Plástica
3-0 | P-12 | 3/8 6 19mm | SM5638 | Incoloro | 75 | 12 | Plástica
3-0 | P-14 | 3/8 6 24mm | SM5679G | Incoloro | 75 | 12 | Plástica
Maxon: Sutura Sintética Absorbible Monofilamento
Composición: Poliglicónato
Resistencia Tensil: 70 días
CAL. | AGUJA | DETALLE |  | Color | Hebra | BOX | Espec.
1 | GS-26 | 1/2 8 65mm | GMM344L | Verde | 241.2 | 12 | C.Gral
7-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | 8886612701 | Verde | 75 | 36 | Cardio
6-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | 8886612711 | Verde | 75 | 36 | Cardio
6-0 | CV-11 | (2) 3/8 8 13mm | 8886612411 | Verde | 75 | 36 | Cardio
5-0 | CV-11 | (2) 3/8 8 13mm | 8886612421 | Verde | 75 | 36 | Cardio
5-0 | CV-23 | (2) 1/2 8 17mm | 8886614921 | Verde | 75 | 36 | Cardio
5-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | 8886620721 | Verde | 75 | 36 | Urologia
4-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | 8886620731 | Verde | 75 | 36 | Urologia
4-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | 8886623331 | Verde | 75 | 36 | Gastro
3-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | 8886623341 | Verde | 75 | 36 | Gastro
2-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | 8886623351 | Verde | 75 | 36 | Gastro
0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | 8886626761 | Verde | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-21 | 1/2 8 37mm | 8886626771 | Verde | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-24 | 1/2 8 40mm | 8886628561 | Verde | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-24 | 1/2 8 40mm | 8886628571 | Verde | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-25 | 1/2 8 48mm | 8886630771 | Verde | 90 | 36 | C.Gral
5-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | 8886660821 | Incoloro | 45 | 36 | Cuticular
4-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | 8886660831 | Incoloro | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | 8886660841 | Incoloro | 45 | 36 | Cuticular
SUTURAS NO ABSORBIBLES
Sofsilk: Sutura No Absorbible Multifilamento trenzada
Composición: Seda quirúrgica recubierta con silicona
CAL. | AGUJA | DETALLE |  | Color | Hebra | BOX | Color
4-0 | Sin aguja |  | S303 | Negro | 12x75 | 36 | Ligadura
3-0 | Sin aguja |  | S304 | Negro | 12x75 | 36 | Ligadura
2-0 | Sin aguja |  | S305 | Negro | 12x75 | 36 | Ligadura
0 | Sin aguja |  | S316 | Negro | 12x75 | 24 | Ligadura
5-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | VS870 | Negro | 75 | 36 | Cardio
4-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | VS871 | Negro | 75 | 36 | Cardio
3-0 | CV-23 | 1/2 8 17mm | VS872 | Negro | 75 | 36 | Cardio
4-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GS831 | Negro | 75 | 36 | Gastro
3-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GS832 | Negro | 75 | 36 | Gastro
2-0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GS833 | Negro | 75 | 36 | Gastro
0 | V-20 | 1/2 8 26mm | GS834 | Negro | 75 | 36 | Gastro
1 | V-26 | 1/2 8 37mm | VS845 | Negro | 75 | 36 | Cardio
2 | V-26 | 1/2 8 37mm | VS846 | Negro | 75 | 36 | Cardio
2-0 | V-26 | 1/2 8 37mm | VS843 | Negro | 75 | 36 | Cardio
7-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | VS809 | Negro | 45 | 36 | Cardio
6-0 | CV-11 | (2) 3/8 8 13mm | VS806 | Negro | 45 | 36 | Cardio
6-0 | P-10 | 3/8 6 11mm | SS5639 | Negro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SS5640G | Negro | 45 | 12 | Plástica
4-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SS5641G | Negro | 45 | 12 | Plástica
5-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SS682 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
4-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SS683 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SS694 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
Steel: Sutura Monofilamento No Absorbible
Composición: Acero Quirúrgico Monofilamento
CAL. | AGUJA | DETALLE |  | Color | Hebra | BOX | Espec.
6 | SSC | 1/2 5 48mm | 8886222469 | Gris | 4x45 | 12 | Cardio
5 | SSC | 1/2 5 48mm | 8886222489 | Gris | 4x45 | 12 | Cardio
6 | KV-40 | 1/2 { 48mm | 8886239269 | Gris | 2x45 | 12 | Cardio
2 | GS-12 | 1/2 6 40mm | 8886241383 | Gris | 5x45 | 12 | Cardio
2 | GS-13 n | 1/2 6 48mm | 8886242083 | Gris | 2x45 | 12 | Cardio
4 | GS-13 n | 1/2 6 48mm | 8886242009 | Gris | 2x45 | 12 | Cardio
5 | HOS-14 n | 1/2 6 55mm | 8886242489 | Gris | 2x45 | 12 | Cardio
n Sistema Rotogripp
Flexon: Electrodo para Marcapasos Transitorio
Composición: Acero quirúrgico Multifilamento con recubrimiento de PTFE
CAL. | AGUJA | DETALLE |  | Color | Hebra | BOX | Espec.
0 | SC2 Y V20 | 1/2 8 26mm y 1 recta 8 60mm | 8886259763 | Incoloro | 60 | 12 | Cardio
2-0 | SC6 Y V20Ø | 1/2 8 26mm y 1 recta 6 88mm | 8886261753 | Naranja | 60 | 12 | Cardio
Ø Sistema Break Away
Dermalon y Monosof: Sutura No Absorbible Monofilamento
Composición: Nylon-Poliamida
CAL. | AGUJA | DETALLE |  | Color | Hebra | BOX | Espec.
6-0 | C-1 | 3/8 6 12mm | 8886174111 | Azul | 45 | 36 | Plástica
5-0 | C-1 | 3/8 6 12mm | 8886174121 | Azul | 45 | 36 | Plástica
4-0 | C-1 | 3/8 6 12mm | SN872 | Negro | 45 | 36 | Plástica
4-0 | C-1 | 3/8 6 12mm | 8886174131 | Azul | 45 | 36 | Plástica
6-0 | C-12 | 3/8 6 16mm | 8886174711 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
5-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | 8886175621 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
5-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SN661 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
4-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | 8886175631 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
4-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SN662 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | 8886175641 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-13 | 3/8 6 19mm | SN641 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
4-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | 8886174431 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | 8886174441 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | SN663 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
3-0 | C-14 | 3/8 6 24mm | SN669 | Negro | 75 | 36 | Cuticular
2-0 | C-15 | 3/8 6 26mm | 8886174451 | Azul | 45 | 36 | Cuticular
2-0 | C-15 | 3/8 6 26mm | SN764 | Negro | 45 | 36 | Cuticular
2-0 | C-15 | 3/8 6 26mm | SN664 | Negro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-16 | 3/8 6 30mm | SN671 | Negro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | C-16 | 3/8 6 30mm | 8886175041 | Azul | 75 | 36 | Cuticular
2-0 | C-16 | 3/8 6 30mm | SN688 | Negro | 75 | 36 | Cuticular
4-0 | SC-2 | recta 6 60mm | SN626 | Negro | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | SC-2 | recta 6 60mm | SN627 | Azul | 75 | 36 | Cuticular
3-0 | SC-2 | recta 6 60mm | 8886176441 | Azul | 75 | 36 | Cuticular
2-0 | SC-2 | recta 6 60mm | 8886176451 | Azul | 75 | 36 | Cuticular
6-0 | P-10 | 3/8 6 11mm | SN3697 | Negro | 45 | 12 | Plástica
5-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SN5698 | Negro | 45 | 36 | Plástica
4-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SN5699 | Negro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | P-11 | 3/8 6 16mm | SN5668 | Negro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | P-12 | 3/8 6 19mm | SN5666 | Negro | 45 | 36 | Plástica
4-0 | P-12 | 3/8 6 19mm | SN5667 | Negro | 45 | 36 | Plástica
3-0 | P-14 | 3/8 6 24mm | SN5663 | Negro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | SCE-4 | 3/8 5 19mm | SN567 | Negro | 45 | 36 | Plástica
6-0 | P-24 | 1/2 6 16mm | SN5660G | Negro | 45 | 12 | Plástica
5-0 | P-24 | 1/2 6 16mm | SN5661G | Negro | 45 | 12 | Plástica
4-0 | P-24 | 1/2 6 16mm | SN5662 | Negro | 45 | 36 | Plástica
5-0 | SS-2 (2) | 1/4 pta.espat.8mm. | N2781 | Negro | 45 | 12 | Oftalmo
9-0 | SE-140-8 (2) | (2) 3/8 ° 6mm | N2717K | Negro | 30 | 12 | Oftalmo
10-0 | LE-140-8 (2) | (2) 3/8 ° 6mm | N2718K | Negro | 30 | 12 | Oftalmo
10-0 | MV-100-4 | 3/8 8 5mm | N2530 | Negro | 12.5 | 12 | Micro
9-0 | MV-135-5 | 3/8 8 6mm | N2548 | Negro | 12.5 | 12 | Micro
8-0 | MV-135-5 | 3/8 8 6mm | N2547 | Negro | 12.5 | 12 | Micro
Surgipro-surgipro II: Sutura Sintética Monofilamento No Absorbible
Composición: Polipropileno
CAL. | AGUJA | DETALLE |  | Color | Hebra | BOX | Espec.
2-0 | GS-22 | 1/2 8 27mm | CP411 | Azul | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-22 | 1/2 8 27mm | CP412 | Azul | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CP424 | Azul | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-21 | 1/2 8 37mm | CP425 | Azul | 75 | 36 | C.Gral
0 | GS-24 | 1/2 8 40mm | CP434 | Azul | 75 | 36 | C.Gral
1 | GS-26 | 1/2 8 65mm | CP824 | Azul | 150 | 24 | C.Gral
8-0 | MV-135-5 | (2) 3/8 8 6mm | VP900X | Azul | 45 | 36 | Cardio
8-0 | MV-135-5 | (2) 3/8 8 6mm | VP902X | Azul | 60 | 36 | Cardio
7-0 | MV-175-8 | (2) 3/8 8 8mm | VP735X | Azul | 60 | 36 | Cardio
7-0 | MV-175-9 | (2) 3/8 8 10mm | VP875X | Azul | 75 | 36 | Cardio
7-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | VP701X | Azul | 45 | 36 | Cardio
7-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | VP702X | Azul | 60 | 36 | Cardio
7-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | VP713X | Azul | 75 | 36 | Cardio
6-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | VP703X | Azul | 60 | 36 | Cardio
6-0 | CV-1 | (2) 3/8 8 9mm | VP709X | Azul | 75 | 36 | Cardio
7-0 | CV-11 | (2) 3/8 8 13mm | VP727X | Azul | 60 | 36 | Cardio
6-0 | CV-11 | (2) 3/8 8 13mm | VP706X | Azul | 75 | 36 | Cardio
5-0 | CV-11 | (2) 3/8 8 13mm | VP720X | Azul | 90 | 36 | Cardio
7-0 | CV-1 Negra | (2) 3/8 8 9mm | VP72X | Azul | 75 | 36 | Cardio
6-0 | CV11 Negra | (2) 3/8 8 13mm | VP76X | Azul | 75 | 36 | Cardio
5-0 | CV-11 Negra | (2) 3/8 8 13mm | VP70X | Azul | 75 | 36 | Cardio
4-0 | CV-22 | (2) 1/2 8 13mm | VP204X | Azul | 60 | 36 | Cardio
5-0 | CV-22 | (2) 1/2 8 13mm | VP205X | Azul | 60 | 36 | Cardio
5-0 | CV-23 | (2) 1/2 8 17mm | VP566X | Azul | 60 | 36 | Cardio
5-0 | CV-23 | (2) 1/2 8 17mm | VP556X | Azul | 90 | 36 | Cardio
4-0 | CV-23 | (2) 1/2 8 17mm | VP557X | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | CV-23 | (2) 1/2 8 17mm | VP558X | Azul | 90 | 36 | Cardio
4-0 | CV-25 | (2) 1/2 8 22mm | VP761X | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | CV-25 | (2) 1/2 8 22mm | VP762X | Azul | 90 | 36 | Cardio
4-0 | V-20 | (2) 1/2 8 26mm | VP521X | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | V-20 | (2) 1/2 8 26mm | VP522X | Azul | 90 | 36 | Cardio
2-0 | V-20 | (2) 1/2 8 26mm | VP523 | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | V-26 | (2) 1/2 8 37mm | VP842X | Azul | 90 | 36 | Cardio
2-0 | V-26 | (2) 1/2 8 37mm | VP843 | Azul | 90 | 36 | Cardio
6-0 | P-10 | 3/8 6 11mm | SP5697G | Azul | 45 | 12 | Plástica
5-0 | P-13 | 3/8 6 13mm | SP5698G | Azul | 45 | 12 | Plástica
4-0 | P-12 | 3/8 6 19mm | SP5682 | Azul | 45 | 36 | Plástica
3-0 | SC-2 | recta 6 60mm | SP622 | Azul | 75 | 36 | Cuticular
2 | GS-18 | 3/8 6 77mm | 3CP360 | Azul | 3X60 | 12 | Retención
Ticron: Sutura Sintética Multifilamento
Composición: Fibra de Poliester recubierta con Silicona
CAL. | AGUJA | DETALLE |  |  | Hebra | BOX | Espec.
2-0 | CV-305 | 1/2 8 25mm | 8886291451 | Blanco | 90 | 36 | Cardio
2-0 | CV-305 (3 X 7)* | 1/2 8 25mm | 8886295351 | Blanco | 90 | 36 | Cardio
2-0 | CV-331 (3 X 3)* | 1/2 8 17mm | 8886327356 | Az/bla. | 10x90 | 6 | Cardio
2-0 | CV-331 (3 X 3)* | 1/2 8 17mm | 8886308656 | Az/bla. | 8x75 | 6 | Cardio
0 | KV-37 | (2) 1/2 { 37mm | 8886309261 | Azul | 75 | 36 | Cardio
0 | GS-21 | 1/2 8 37mm | 8886309061 | Azul | 75 | 36 | Cardio
1 | GS-21 | 1/2 8 37mm | 8886309071 | Azul | 75 | 36 | Cardio
4-0 | CV-305 | (2) 1/2 8 25mm | 8886325631 | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | CV-305 | (2) 1/2 8 25mm | 8886325641 | Azul | 90 | 36 | Cardio
2-0 | CV-305 | (2) 1/2 8 25mm | 8886325651 | Azul | 90 | 36 | Cardio
0 | CV-305 | (2) 1/2 8 25mm | 8886325661 | Azul | 90 | 36 | Cardio
5-0 | CV-331 | (2) 1/2 8 16mm | 8886327121 | Azul | 90 | 36 | Cardio
4-0 | CV-331 | (2) 1/2 8 16mm | 8886327131 | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | CV-331 | (2) 1/2 8 16mm | 8886327141 | Azul | 90 | 36 | Cardio
2-0 | CV-300 | (2) 1/2 8 35mm | 8886327451 | Azul | 75 | 36 | Cardio
0 | CV-300 | (2) 1/2 8 35mm | 8886327461 | Azul | 75 | 36 | Cardio
2-0 | CV-316 (3 X 7)* | (2) 1/2 8 20mm | 8886332356 | Az/bla. | 10x75 | 6 | Cardio
2-0 | CV-305 (3 X 7)* | (2) 1/2 8 25mm | 8886332456 | Az/bla. | 10x75 | 6 | Cardio
2-0 | CV-305 (3 X 7)* | (2) 1/2 8 25mm | 8886333651 | Azul | 90 | 36 | Cardio
4-0 | CV-316 | (2) 1/2 8 20mm | 8886336931 | Azul | 90 | 36 | Cardio
3-0 | CV-316 | (2) 1/2 8 20mm | 8886336941 | Azul | 90 | 36 | Cardio
2-0 | CV-316 | (2) 1/2 8 20mm | 8886336951 | Azul | 90 | 36 | Cardio
2 | GS-18 | (2) 3/8 677mm | 8886312882 | Azul | 75 | 24 | Retención
5 | GS-18 | (2) 3/8 677mm | 8886312879 | Azul | 75 | 24 | Retención
2-0 | Y-31 (3 X 3)* | (2) 1/2 x16mm | 8886319151 | Azul | 90 | 36 | Cardio
2-0 | Y-5 (3 X 7)* | (2) 1/2 x26mm | 8886321251 | Azul | 90 | 36 | Cardio
*(material con parche)
(#) Dif.cant.hebras
Dispositivo para Cierre de Herida V-Loc™
DESCRIPCION |  |  | Maxon | Color | Hebra |  | Espec.
Dispositivo V-Loc 180 cal. 3-0 Aguja P-14 |  |  | VLOCL0124 | Incoloro | 45 | 12 | Plastica
Dispositivo V-Loc 180 cal. 3-0 Aguja V-20 |  |  | VLOCL0624 | Verde | 30 | 12 | Gral
Dispositivo V-Loc 180 cal. 3-0 Aguja V-20 |  |  | VLOCL0604 | Verde | 15 | 12 | Lap
Dispositivo V-Loc 180 cal. 3-0 Aguja CV-23 |  |  | VLCOL0814 | Verde | 30 | 12 | Gral
Dispositivo V-Loc 180 cal.3-0 Aguja CV-23 |  |  | VLOCL0824 | Verde | 45 | 12 | Gral
Dispositivo V-Loc 180 Cal. 0 Aguja GS-21 |  |  | VLOCL0316 | Verde | 30cm | 12u | Gral
DESCRIPCION |  |  | Biosyn | Color | Hebra |  | Espec.
Dispositivo V-Loc 90 Cal. 4-0 Aguja V-20 |  |  | VLOCM0603 | Violeta | 15cm | 12u | Lap
Dispositivo V-Loc 90 Cal. 3-0 Aguja V-20 26m |  |  | m VLOCM0604 | Violeta | 15cm | 12u | Gral
Dispositivo V-Loc 90 Cal. 4-0 Aguja V-20 26m |  |  | m VLOCMO623 | Violeta | 45CM | 12u | Gral
Cera para Huesos
DESCRIPCION Color |  |  |  | Espec.
CERA PARA HUESOS Sobre de 2.5 Grs CO1000 Incoloro |  |  | 12 | Cardio
DETALLE DE LAS AGUJAS:
¤ Punta redonda | x Punta penetrante
6 Punta triangular (corte reverso) | { Punta Taper cutting
Reparacion de Pared Abdominal
MALLAS NO ABSORBIBLES MONOFILAMENTO
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
SPMM35 | Surgipro Mesh-Malla de Polipropileno 3" x 5"/7,5 x 12,5 cm. |  |  | 3
SPMM66 | Surgipro Mesh-Malla de Polipropileno 6"x 6"/15 x 15 cm |  |  | 3
SPMM149 | Surgipro Mesh-Malla de Polipropileno 14"x 9"/35 x 22cm |  |  | 1
MALLAS NO ABSORBIBLES DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO LIGHT
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
PPL1515 | Parietene Light- Malla de 15 x 15cm. |  |  | 1
PPL3030 | Parietene Light- Malla de 30 x 30cm |  |  | 1
* Peso por superficie: 38g/m² *Medida del Poro: 1,5mm
MALLAS AUTO FIJABLES DE FIBRA DE POLIESTER Y PLA (SEMI-ABSORBIBLES)
CODIGO | DETALLE | BOX |  | BOX
TEM1409GL | Parietex PROGRIP Preformada Elipticamente de 14X9cm Izquierda | 1 |  | 1
TEM1409GR | Parietex PROGRIP Preformada Elipticamente de 14X9cm Derecha | 1 |  | 1
TEM1515G | Parietex PROGRIP Rectangular de 15x15cm
MALLAS MULTIFILAMENTO COMPUESTAS DE FIBRA DE POLIESTER Y COLAGENO
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
PCO1510F | Parietex Composite 15 x 10cm |  |  | 1
PCO2015F | Parietex Composite 20 x 15cm |  |  | 1
PCO2520F | Parietex Composite 25 x 20cm |  |  | 1
PCO3020F | Parietex Composite 30 x 20cm |  |  | 1
PCO3728 | Parietex Composite 37 x 28cm |  |  | 1
Mallas Biologicas Crosslinking de Dermis Porcina
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
5000-150 | Malla Biologica PERMACOL de 5x5cm x 1,50 de grosor |  |  | 1
5115-150 | Malla Biologica PERMACOL de 10x15cm x 1,50 de grosor |  |  | 1
FIJADOR DE MALLAS HELICOIDAL DE TITANIO
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
174006 | PROTACK ENDO HERNIA 5mm |  |  | 1
FIJADOR DE MALLAS ABSORBIBLE
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
ABSTACK30 | ABSORBATACK 5MM |  |  | 1
TROCARES BALON
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
OMSPDB1000 | SPACEMAKER PREP DIST BALLOON (redondo) |  |  | 1
MALLAS COMPUESTAS DE POLIPROPILENO MONOFILAMENTO Y COLAGENO
CODIGO | DETALLE |  |  | BOX
PPC1510 | Parietene Composite 15 x 10 |  |  | 1
PPC1515 | Parietene Composite 15 x 15 |  |  | 1
PPC2520 | Parietene Composite 25 x 20 |  |  | 1
PPC3020 | Parietene Composite 20 X 30 |  |  | 1
Nylon Preto: Sutura No Absorbible Monofilamento
Composición: Nylon-Poliamida
CALIBRE | AGUJA | DETALLE | POLYSUTURE | ref. Synet. | Hebra | BOX
5-0 | CT 20 | 3/8 6 20mm | NP43350 | 1756-21 | 45 | 24
4-0 | CT 20 | 3/8 6 20mm | NP43340 | 1756-31 | 45 | 24
3-0 | CT 20 | 3/8 6 20mm | NP43330 | 1756-41 | 45 | 24
4-0 | CT 25 | 3/8 6 25mm | NP44340 | 1744-31 | 45 | 24
3-0 | CT 25 | 3/8 6 25mm | NP44330 | 1744-41 | 45 | 24
2-0 | CT 25 | 3/8 6 25mm | NP44320 | 1744-51 | 45 | 24
3-0 | CT 30 | 3/8 6 30mm | NP45330 | 1750-41 | 45 | 24
2-0 | CT 30 | 3/8 6 30mm | NP45320 | 1750-51 | 45 | 24
4-0 | RTR 60 | recta 6 60mm | NP69340E | 1764-31 | 75 | 24
3-0 | RTR 60 | recta 6 60mm | NP69330E | 1764-41 | 75 | 24
2-0 | RTR 60 | recta 6 60mm | NP69320E | 1764-51 | 75 | 24
Lino Quirurgico en sobre
.
CALIBRE | POLYSUTURE | Hebra | BOX
3-0 (70-80) | LC830E | 10 x 75 | 24
2-0 (50-60) | LC820E | 10 x 75 | 24
0 (30-40) | LC810E | 10 x 75 | 24
1 (20) | LC801E | 10 x 75 | 24
Polycryl: sutura sintética Absorbible Multifilamento Trenzado
Composición: Ácido Poliglicólico recubierto con Estearato de Calcio
CAL. | AGUJA | DETALLE | Polycryl |  | Hebra | Box
6-0 |  | 1/2 8 17mm | 221060 | UL201 | 75 | 36
5-0 |  | 1/2 8 17mm | 221050 | UL202 | 75 | 36
4-0 |  | 1/2 8 17mm | 221040 | UL203 | 75 | 36
3-0 |  | 1/2 8 17mm | 221030 | UL204 | 75 | 36
4-0 |  | 1/2 8 22mm | 231040 | GL181 | 75 | 36
3-0 |  | 1/2 8 22mm | 231030 | GL182 | 75 | 36
4-0 |  | 1/2 8 26mm | 241040 | GL121 | 75 | 36
3-0 |  | 1/2 8 26mm | 241030 | GL122 | 75 | 36
2-0 |  | 1/2 8 26mm | 241020 | GL123 | 75 | 36
0 |  | 1/2 8 26mm | 241000 | GL124 | 75 | 36
3-0 |  | 1/2 8 37mm | 261030 | CL810 | 75 | 36
2-0 |  | 1/2 8 37mm | 261020 | CL811 | 75 | 36
0 |  | 1/2 8 37mm | 261000 | CL812 | 75 | 36
1 |  | 1/2 8 37mm | 261001 | CL813 | 75 | 36
2-0 |  | 1/2 8 40mm | 271020 | CL801 | 75 | 36
0 |  | 1/2 8 40mm | 271000 | CL802 | 75 | 36
1 |  | 1/2 8 40mm | 271001 | CL803 | 75 | 36
0 |  | 1/2 8 48mm | 281000 | CL904 | 90 | 36
1 |  | 1/2 8 48mm | 281001 | CL905 | 90 | 36
5-0 |  | 3/8 6 19mm | 133050 | SL690 | 75 | 36
4-0 |  | 3/8 6 19mm | 133040 | SL691 | 75 | 36
3-0 |  | 3/8 6 19mm | 133030 | SL822 | 75 | 36
MONOFYL: Sutura Sintética Monofilamento
CALIBRE | AGUJA | DETALLE | MONOFYL |  | Hebra | BOX
4-0 |  | 1/2 8 26mm | 245040 | GM121 | 75 | 36
3-0 |  | 1/2 8 26mm | 245030 | GM122 | 75 | 36
2-0 |  | 1/2 8 26mm | 245020 | GM123 | 75 | 36
0 |  | 1/2 8 37mm | 265000 | CM812 | 75 | 36
5-0 |  | 3/8 6 19mm | 435050XF | SM690 | 75 | 36
4-0 |  | 3/8 6 19mm | 435040XF | SM691 | 75 | 36

## OXÍMETRIA
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
MONITOREO
OXIMETRIA
SENSORES REHUSABLES
DS100A-1 | SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO DE ADULTO, REHUSABLE TIPO BROCHE, > 40 KG | 1
OXI-A/N | SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO DE ADULTO/NEONATOS, REHUSABLE, < 3 KG O > 40 KG | 1
OXI-P/I | SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO PEDIATRICO/INFANTIL, REHUSABLE, 3 KG A 40 KG | 1
D-YS | SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO PEDIATRICO, REHUSABLE TIPO Y, > 1 KG | 1
D-YSE | SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO DE ADULTO, REHUSABLE, TIPO Y CON CLIP DE OREJA, > 30 KG | 1
MaxFast | MAXFAST SENSOR REFLECTANTE DE FRENTE CON BANDA DE SUJECION Y 4 ADHESIVOS, > 10 KG | 24 | 2142-44
SENSORES ADHESIVOS MAXSENSOR
MAXAI | SENSOR ADHESIVO MAX AI PARA ADULTO, > 30 KG | 24 | 2142-44
MAX-N-I | SENSOR ADHESIVO MAX NI PARA ADULTO/NEONATO, < 3 KG O > 40 KG | 24 | 2142-44
MAX-I-I | SENSOR ADHESIVO MAX II INFANTIL, 3 KG A 20 KG | 24 | 2142-44
MAX-P-I | SENSOR ADHESIVO MAX PI PEDIATRICO/INFANTIL, 10 KG A 50 KG | 24 | 2142-44
SENSORES NO ADHESIVOS MAXSENSOR
SC-A | SENSOR DE OXIMETRIA SoftCare SC-A, DE FOAM NO ADHESIVO PARA ADULTO DE MAS DE 40 kgs > 40 KG | 24 | 2142-44
SC-NEO | SENSOR DE OXIMETRIA SoftCare SC-NEO, DE FOAM NO ADHESIVO PARA PACIENTES DE 1,5 A 5 KG | 24 | 2142-44
SC-PR | SENSOR DE OXIMETRIA Softcare SC-PR, DE FOAM NO ADHESIVO PARA NEONATOS DE MENOS DE 1.5 KGS | 24 | 2142-44
CABLES
DOC10 | Cable paciente 10 pies, para N550, N595 N75 MAX | 1 | 2142-44
DEC4 | Cable de extensión p/sensores 4 pies (180/190/195) | 1 | 2142-44
DEC8 | Cable de extensión p/sensores 8 pies (180/190/195) | 1 | 2142-44
MC10 | Cable de extensión p/sensores 10 pies, para oxímetros N290/295/395 | 1 | 2142-44
EQUIPOS
OXÍMETRO CON CURVA PLETISMOGRÁFICA BEDSIDE
10005941 | OXÍMETRO DE PULSO LIBRA CON TECNOLOGIA OXIMAX, SISTEMA DE MONITOREO NELLCOR BEDSIDE SPO2, PANTALLA A COLOR Y CURVA PLETISMOGRAFICA. | 1
OXÍMETRO PORTATIL PM10N
PM10N | OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL, TECNOLOGIA OXIMAX Y PANTALLA COLOR. INCLUYE FUNDA PROTECTORA, SENSOR REUSABLE, MANUAL DE USO. | 1 | 2142-44
PMAC10N-B | FUNDA PROTECTORA COLOR AZUL | 1 | 2142-44

## BIS
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
BIS
MONITORES
MONITOR VISTA
186-1046 | MONITOR VISTA PARA MEDICION NO INVASIVA DE LA PROFUNDIDAD HIPNÓTICA, EN PACIENTES BAJO ANESTESIA GENERAL O SEDACION. | 1 | 2142-133
186-0224-AMS | CABE PREANPLIFICADOR DE INTERFACE BISX4 | 1 | 2142-133
186-0107 | Cable PIC interfaz del paciente | 1 | 2142-133
SENSORES
ADULTOS
186-0106 | BIS QUATRO XP SENSOR PARA PACIENTES ADULTOS, LIBRE DE LÁTEX Y PVC, MEDICION UNILATERAL. | 25 | 2142-133
186-0160 | BIS EXTEND SENSOR PARA UCI, SENSOR ADULTO LIBRE DE LÁTEX Y PVC, PARA MEDICION UNILATERAL. | 25 | 2142-133
PEDIATRICO
186-0200 | BIS SENSOR PEDIATRICO PARA PACIENTES DE MAS DE 2 AÑOS, LIBRE DE LÁTEX Y PVC, MEDICION UNILATERAL. | 25 | 2142-133
BILATERAL
186-0212 | BIS SENSOR BILATERAL ADULTO LIBRE DE LÁTEX Y PVC, PARA MEDICION BILATERAL. | 10 | 2142-133
CABLES
186-0224-AMS | Cable de Interfase BIS4 Monitor VISTA | 1 | 2142-133
186-0107 | Cable PIC interfaz del paciente | 1 | 2142-133
186-1018-AMS | Cable PIC para interface BISX4 | 1 | 2142-133

## INVOS
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
INVOS
MONITOR
MONITOR 5100C-EU
5100C-EU | MONITOR INVOS PARA MEDICION NO INVASIVA | 1 | 2142-116
5100C-RS | CARRO DE TRANSPORTE PARA MONITOR. | 1 | 2142-116
SENSORES
SAFB-SM/INTL | SENSOR ADULTO PARA PACIENTES DE MAS DE 40 KG, ADHESIVO LIBRE DE LÁTEX Y PVC. | 10 | 2142-116
SPFB/INTL | SENSOR PEDIATRICO PARA PACIENTES DE HASTA 40 KG, ADHESIVO LIBRE DE LÁTEX Y PVC. | 10 | 2142-116
CNN/SNN | SENSOR NEONATAL PARA PACIENTES DE MENOS DE 5 KG, ADHESIVO LIBRE DE LÁTEX Y PVC, CON CUBIERTA DE HIDROCOLOIDES PARA PROTEGER LA PIEL DEL PACIENTE. | 10 | 2142-116
PREAMPLIFICADORES
5100C-PA | PREAMPLIFICADOR PARA MONITOR CANAL 1 y 2 | 1 | 2142-116
5100C-PB | PREAMPLIFICADOR PARA MONITOR CANAL 3 y 4 | 1 | 2142-116
PENDRIVE
5100C-USB | PENDRIVE PARA DESCARGA DE DATOS EN EQUIPO | 1 | 2142-116
CABLES
RSC-1 | CABLE DE INTERFAZ PREAMPLIFICADOR - PACIENTE, CANAL 1 | 1 | 2142-116
RSC-2 | CABLE DE INTERFAZ PREAMPLIFICADOR - PACIENTE, CANAL 2 | 1 | 2142-116
RSC-3 | CABLE DE INTERFAZ PREAMPLIFICADOR - PACIENTE, CANAL 3 | 1 | 2142-116
RSC-4 | CABLE DE INTERFAZ PREAMPLIFICADOR - PACIENTE, CANAL 4 | 1 | 2142-116

## CAPNOGRAFIA
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
MONITOR
MONITOR CAPNOSTREAM 20p
CS08651-02 | Monitor portatil de mesa Capnografo Capnostream 20p. ROHS Conforme. Origen EEUU. Se entrega con manual de ususario, cable de alimentacion, kit de sensores adhesivos Nellcor y kit de Filter Lines Microstream. Mide etCO2, SpO2, RR y pulso. | 1 | 2142-243
Filters Lines Microstream Pacientes No Intubados
7743 | Smart Capnoline Pediatrico: Medicion oral nasal, con suminsitro de O2 con concector hembra.LONG(400cm).CORTA Duracion. | 25 | 2142-247
009818 | Smart Capnoline Plus Adulto/Intermedio: Medicion oral nasal, con suministro de O2 con conector macho.STANDARD(200cm).CORTA duracion. | 25 | 2142-247
10582 | Smart Capnoline H Pediatrico: Medicion oral nasal, con suminsitro de O2 con conector hembra.STANDARD(200cm).LARGA duracion. | 25 | 2142-247
10433 | Smart Capnoline H Plus Adulto/Intermedio: Medicion oral nasal, con suministro de O2 con conector hembra.STANDARD(200cm).LARGA duracion. | 25 | 2142-247
7269 | Smart Capnoline Pediatrico: Medicion oral nasal, con suminsitro de O2 con concector hembra.STANDARD(200cm).CORTA Duracion. | 25 | 2142-247
9822 | Smart Capnoline Plus Adulto/Intermedio: Medicion oral nasal, con suministro de O2 con conector hembra.STANDARD(200cm).CORTA duracion. | 25 | 2142-247
7266 | Smart CapnoLine Pediatrico: Medicion oral nasal.NO suministra O2. STANDARD(200cm). CORTA duracion. | 25 | 2142-247
8177 | Capnoline H Adulto: Medicion nasal.STANDARD(200cm). LARGA duracion | 25 | 2142-247
8179 | Capnoline H Infante/Neonatal: Medicion nasal.STANDARD(200cm).LARGA duracion. | 25 | 2142-247
8181 | Capnoline H Pediatrico: Medicion nasal con suministro de O2 con conector hembra. STANDARD(200cm).LARGA duracion. | 25 | 2142-247
6912 | Nasal/NIV Line Adulto: Muestra Nasal. STANDARD(200cm). CORTA duracion. | 25 | 2142-247
Filters Lines Microstream Pacientes Intubado
XS04624 | Filter Line H Set Adulto/Pediatrico: Medicion en tubos ETT > 4.5 mm. STANDARD(200cm).LARGA duracion | 25 | 2142-247
XS04620 | Filter Line Set Adulto/Pediatrico: Medicion en tubos ETT > 4.5 mm. STANDARD(200cm). CORTA duracion. | 25 | 2142-247
6324 | Filter Line H Set Infante/Neonatal: espacio muerto < 0.5cc. STANDARD(200cm).LARGA duracion | 25 | 2142-247
Filters Lines Omnistream (Linea Generica) Pacientes No Intubados
10177 | Smart OmniLine Plus Adulto e Intermedio: Medicion oral nasal, con suminsitro de O2 con conector hembra.STANDARD(200cm). | 25 | 2142-247
10172 | Smart OmniLine Plus Adulto e Intermedio: Medicion oral nasal, con suminsitro de O2 con conector macho.STANDARD(200cm). | 25 | 2142-247
7606 | Smart OmniLine O2 Pediatrico: Medicion oral nasal, con suminsitro de O2 con conector hembra. STANDARD(200cm) | 25 | 2142-247
7609 | OmniLine O2 Adulto: Medicion nasal, con suministro de O2 con conector hembra.STANDARD(200cm). | 25 | 2142-247
12531 | Smart OmniLine Guardian O2: Para ENDOSCOPIAS, medicion oral nasal, con suminsitro de O2 (hasta 15 lpm)con conector hembra. STANDARD(200cm). | 25 | 2142-247
Filters Lines Omnistream (Linea Generica) Pacientes Intubados
12495 | OmniLine VentLine Adulto/Pediatrico. STANDARD(200cm). | 25 | 2142-247

## TEMPERATURA
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
TEMPERATURA
WARM TOUCH 5900
5016000 | Sistema de calentamiento convectivo, WARM TOUCH II - 6000 NUEVO | 1 | 2142-109
5022900 | Carro de Warm Touch | 1 | 2142-109
MANTAS TÉRMICAS
5030810 | MANTA CALENTADORA CUERPO COMPLETO, CareQuilt, ADULTO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 25 | 2142-109
5030850 | MANTA CALENTADORA CUERPO COMPLETO, CareQuilt, PEDIÁTRICA, ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 12 | 2142-109
5030860 | MANTA CALENTADORA CON ACCESORIOS PARA CIRUGIA CARDÍACA, ESTÉRIL, ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 12 | 2142-109
5030870 | MANTA CALENTADORA PARTE SUPERIOR CareDrape, ADULTO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 12 | 2142-109
5030880 | MANTA CALENTADORA PARTE INFERIOR CareDrape, ADULTO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 12 | 2142-109
5030890 | MANTA CALENTADORA CON ACCESO QUIRURGICO, ESTÉRIL, ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 12 | 2142-109
5030900 | MANTA CALENTADORA PARA TORSO , ENVASADO INDIVIDUALMENTE. | 12 | 2142-109

## ACCESORIOS
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
FILTROS
FILTROS PURITAN BENNETT 840
4-074600-00 | Filtro de bacterias INSPIRATORIO Reusable (Re/Flex) | 1 | 2142-179
4-074601-00 | Filtro de bacterias INSPIRATORIO Descartable (D/Flex) | 12 | 2142-179
4-076887-00 | Filtro de bacterias Espiratorio Descartable con Colector Vial (pediátrico, adulto)(D/X800) | 12
4-076408-00 | Filtro de bacterias Espiratorio Descartable con Colector Vial (Neonatal) (D/X800) | 12 | 2142-180
4-070305-00 | Filtro de bacterias Espiratorio Reusable (Re/X800) sin colector vial (pediátrico, adulto) | 1
4-074647-00 | Colector vial reusable | 1
4-076405-00 | Adaptador filtro neo | 1
NEWPORT HT70
MXL70A-GR-DS | MEZCLADOR DE OXIGENO DE ALTA PRESION | 1
RSV3215A | RESORVORIO DE BAJO FLUJO | 1
BAG3270M | BOLSO DE TRASLADO | 1
CRT3250A | CARRO DE TRANSPORTE | 1
KIT3420A | SENSOR DE FLUJO PROXIMAL | 4
PB 840
4-076900-00 | Neo Exp Filter system disp | 12
10043551 | Ped/ adlut expo dispo | 12
10063033 | Ped/adult exp filter system, reusable | 1
10063031 | Condensate Vial | 1
10097468 | Puritan Bennett™ exhalation valve flow sensor | 1
10047078 | Puritan Bennett™ prox flow sensors (neonatal) – case of 10. Single use only. | 10
10078386 | Neonatal/pediatric CO2 adapter, disposable (10/box)† | 10
10078387 | Pediatric/adult CO2 sensor adapter, disposable (10/box)† | 10
10005002 | Neonatal prox flow and CO2 sensor, disposable (10/box) | 10
10086048 | Puritan Bennett™ exhalation valve flow sensor seals kit, disposable (6/box) | 6
10087409 | 980 Capnostat Sensor | 1
AEROGEN / AERONEB
AG-AS3000-US | AERONEB SOLO STARTER KIT- (US) | 1
AG-AS3350 | AERONEB SOLO CONVENIENCE PACK X10 | 10
AG-AP1060 | UNIVERSAL MOUNTING BRACKET X1 | 1
AG-AP1070 | EQUIPMENT MOUNT ADAPTER | 1
AG-AP1085 | CONTROL MODULE CABLE | 1
AG-AP1020 | PAED TEE W SILICONE PLUG X5 | 5
AG-AS3020 | AERONEB SOLO PAED TEE PIECES | 10
AG-AS3010 | AERONEB SOLO ADULT TEE PIECES | 10
AG-AS3100 | AEROGEN SOLO NEBULIZER | 5
MCGRATH
300-000-000 | VIDEOLARINGOSCOPIO DE MATERIAL TERMOPLASTICOS DURABLES DE GRADO MEDICO CON NÚCLEO DE ALEACION ESTRUCTURAL REFORZADA, LIBRE DE LÁTEX, TAMAÑO 180MM X 68MM X 110MM, PESO 200G, PAQUETE DE BATERIAS DE LITIO DE 3,6V (C.250 MINUTOS), FUENTE DE LUZ LED DE GRAN INTENSIDAD, PANTALLA DE COLOR LCD DE 2,5¨ DISEÑADA PARA REDUCIR PUNTOS CIEGOS. | 1
340-000-000 | BATERÍA LITIO 250 MINUTOS. | 1
350-072-000 | HOJAS DESECHABLES DE MATERIAL POLÍMERO ÓPTICO DE GRADO MÉDICO ANTIEMPAÑANTE, HOJA DE INTUBACIÓN Nro 1, NEO/PED CHICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE ESTERIL. | 50
350-017-000 | HOJAS DESECHABLES DE MATERIAL POLÍMERO ÓPTICO DE GRADO MÉDICO ANTIEMPAÑANTE, Hoja de Intubación Nro 2, PEDIÁTRICO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. | 50
350-005-000 | HOJAS DESECHABLES DE MATERIAL POLÍMERO ÓPTICO DE GRADO MÉDICO ANTIEMPAÑANTE, Hoja de Intubación Nro 3, ADULTO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. | 50
350-013-000 | HOJAS DESECHABLES DE MATERIAL POLÍMERO ÓPTICO DE GRADO MÉDICO ANTIEMPAÑANTE, Hoja de Intubación Nro 4, ADULTO GRANDE, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. | 50
X3-003-000 | HOJAS DESECHABLES DE MATERIAL POLÍMERO ÓPTICO DE GRADO MÉDICO ANTIEMPAÑANTE, X blade Nro 3, ACCESO DIFICUTOSO, ENVASADO INDIVIDUALMENTE, ESTERIL. | 10

## HME-FILTROS-TY-CARE
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
FILTROS
FILTROS / HUMIDIFICADORES (HME)
350/5879 | Filtro electrostático antiviral/bacterial BARRIEBAC S FILTRO VIRAL BACTERIANO | 25 | 2142-10/6 ?
351/5410 | Filtro mecánico antiviral/bacterial Sterivent | 25 | 2142-006
351/5878 | Filtro mecánico antiviral/bacterial Sterivent S | 25 | 2142-006
FILTROS HUMIDIFICADORES (HMEF - Narices artificiales)
352/5996 | Filtro/HME, Hygrobac SA (codo a 90 °) | 25 | 2142-006
352/5877 | Filtro/HME, Hygrobac S FILTRO VIRAL BATERIANO Y HUMIDIFICADOR C/PORT | 25 | 2142-006
355/5427 | Filtro/HME, Hygrobaby | 25 | 2142-006
355/5430 | Filtro/HME, Hygroboy | 25 | 2142-006
HUMIDIFICADORES PASIVOS (HME)
353/19004 | Tracheolife II, FILTRO PARA TRAQUEO | 25
353P5908 | HME Flex life | 25
ACCESORIOS
331/5661 | Conector/ extensión flexible, con giro 360° | 25
610/5257 | Conector con giro 360°, tipo Cobb | 25
SISTEMAS DE ASPIRACIÓN CERRADOS
Conjunto Ty-Care para Tubos Endotraqueales (58 cm)
444sp01010 | Ty-Care, 10 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 10 F de diámetro | 10
444sp01012 | Ty-Care, 12 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 12 F de diámetro | 10 | 2142-35
444sp01014 | Ty-Care, 14 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 14 F de diámetro | 10 | 2142-35
444sp01016 | Ty-Care, 16 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 16 F de diámetro | 10 | 2142-35
444sp01110 | Ty-Care, 10 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 10 F de diámetro | 10
444sp01112 | Ty-Care, 12 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 12 F de diámetro | 10
444sp01114 | Ty-Care, 14 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 14 F de diámetro | 10
444sp01116 | Ty-Care, 16 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 16 F de diámetro | 10
El uso recomendado del Conjunto Ty-Care es 48 horas
Conjunto Ty-Care Excel para Tubos Endotraqueales (58 cm)
444sp02010 | Ty-Care, 10 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 10 F de diámetro | 10
444sp02012 | Ty-Care, 12 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 12 F de diámetro | 10
444sp02014 | Ty-Care, 14 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 14 F de diámetro | 10
444sp02016 | Ty-Care, 16 F. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 16 F de diámetro | 10
444sp02110 | Ty-Care, 10 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 10 F de diámetro | 10
444sp02112 | Ty-Care, 12 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 12 F de diámetro | 10
444sp02114 | Ty-Care, 14 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 14 F de diámetro | 10
444sp02116 | Ty-Care, 16 F, con puerto MDI. sistema cerrado de aspiración de 58 cms de largo y 16 F de diámetro | 10
Conjunto Ty-Care para traqueostomía (365mm)
444sp01312 | Ty-Care corto, 12 F. Sistema cerrado de aspiración de 365 mm de largo y 12 F de diámetro | 10
444sp01314 | Ty-Care corto, 14 F. Sistema cerrado de aspiración de 365 mm de largo y 14 F de diámetro | 10
Conjunto Ty-Care Neo/Ped
444s02605 | Ty-Care , 5 F. Sistema cerrado de aspiración de 310 mm de largo y 5 F de diámetro | 10
444s02606 | Ty-Care , 6 F. Sistema cerrado de aspiración de 320 mm de largo y 6 F de diámetro | 10 | 2142-35
444s02607 | Ty-Care , 7 F. Sistema cerrado de aspiración de 320 mm de largo y 7 F de diámetro | 10
444s02608 | Ty-Care , 8 F. Sistema cerrado de aspiración de 360 mm de largo y 8 F de diámetro | 10 | 2142-35
444s02610 | Ty-Care , 10 F. Sistema cerrado de aspiración de 460 mm de largo y 10 F de diámetro | 10

## CIRCUITOS PACIENTE
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
CIRCUITOS PACIENTE
CIRCUITOS PACIENTE DESCARTABLES DE POLIPROPILENO PARA ANESTESIA Y UTI
300/13315 | DARMONIA, circuito paciente, simplificado, extensible. Compuesto por 2 ramas, Y paciente, sin tomas de presión y temp. Con codo y conector Luer | 10 | CIRCUITO P/ANESTESIA ADULTO
304/13320 | DARMONIA, circuito paciente, extensible, compuesto por 2 ramas, Y paciente con tomas de presión y temp., con trampas de agua. | 10 | CIRCUITO RESPIRADOR COMPLETO
300/13532 | DARMONIA, circuito paciente, simplificado, extensible. Compuesto por 2 ramas, Y paciente, sin tomas de presión y temp. Esteril | 10
300/13330 | DARMONIA, circuito paciente, extensible. Compuesto por 2 ramas, Y paciente, sin tomas de presión y temp. Con codo y conector Luer con bolsa de 2 litros | 10
300/13822 | DARMONIA, circuito paciente extensible. Compuesto por 2 ramas, Y paciente, 120/350 cm, Y desmontable, codo angulado. | 10
300/13811 | DARMONIA, circuito paciente extensible. Compuesto por 2 ramas, Y paciente, 60/180 cm, Y desmontable, codo angulado. | 10
301/13326 | DARMONIA, circuito paciente, simplificado, extensible. Compuesto por 2 ramas, Y paciente, con tomas de presión y temp. 60/180 cm | 10
Circuitos paciente descartables de PE para anestesia y UTI
301NP14324 | DARMONIA, circuito paciente NO extensible, 150 cm, puertos en la Y, con puerto de capno y tapón en la Y. | 10
301NP14334 | DARMONIA, circuito paciente NO extensible, 190 cm, tramo extra de 92 cm, bolsa de 2 lts, filtro electrostático chico (350/5879) incluido. | 10
303NP14419 | DARMONIA, circuito paciente NO extensible, sin puertos en la Y, trampa de H20 en inspiratoria y espiratoria, 144 cm ambas ramas, tramo extra de 60 cm. | 10
304/13565 | DARMONIA, circuito paciente NO extensible, puertos y tapón en Y, 158 cm, tramo extra 79 cm, dos conectores 22M-22M/19F. | 10
304/13874 | DARMONIA, circuito paciente NO extensible, puertos y tapón en Y, inspiratoria de 198 cm, espiratoria de 198 cm con trampa de agua, tramo extra 79 cm, conectores rectos 22M-22M/19F. | 10
Circuitos para respiradores con válvula espiratoria
5093500 | Circuito descartable, de una sola rama, con válv. espiratoria incluída. Tamaño pediátrico. | 10
5093600 | Circuito descartable, de una sola rama, con válv. espiratoria incluída. Tamaño adulto. | 10
5093900 | Circuito descartable, doble rama, con válv. espiratoria incluída. Tamaño pediátrico. | 10
5094000 | Circuito descartable, doble rama, con válv. espiratoria incluída. Tamaño adulto. | 10
111P1160 | Válvula exhalatoria con linea de presión para circuito de 2 ramas. | 10
285/25035 | Circuito descartable, de una sola rama, con válv. espiratoria incluída. Tamaño adulto. | 10
Circuitos para respiradores de 1 rama SIN válvula exhalatoria. PVC
285/25540 | Circuito descartable, de una sola rama, sin válv. espiratoria incluída. Con whisper. Tamaño adulto. | 10
285/25541 | Circuito descartable, de una sola rama, sin válv. espiratoria incluída. Con whisper, con tramo corto para humidificación. Tamaño adulto. | 10
285/5064 | Tubo PVC, 180 cm. | 10
285/7010 | Tubo PVC con trampa de H2O, 140 cm. | 10
Circuitos paciente de PVC
ADULTO
300/13783 | Circuito de anestesia adulto, 180 cm, de PVC con codo en Y paciente. Esteril | 10
301/6130 | Circuito PVC estéril, 180 cm, tapón en la Y. Estéril | 10
301/14105 | Circuito PVC estéril, 180 cm, Y desmontable. | 10
303/6112 | Circuito PVC estéril, sin puertos en Y, rama insp 180 cm, rama espiratoria 180 cm con trampa de H20. | 10
304/13693 | Circuito PVC estéril, 160 cm, Y desmontable. Trampa de H20 en ambas ramas, tramo extra de 60 cm | 10
ADULTO CON RAMA CALENTADA
304S14292 | Circuito PVC estéril, puertos y tapón en Y desmontable, rama inspiratoria calentada 120 cm, rama espiratoria NO calentada con trampa de H20 160 cm, tramo extra 30 cm. Para utilización en F&P MR850 necesita de accesorio 111/1146. | 10
304S14300 | Circuito PVC estéril, puertos y tapón en Y desmontable con codo, rama inspiratoria calentada 150 cm, rama espiratoria calentada 180 cm, tramo extra 40 cm. Para utilización en F&P MR850 necesita de accesorio 111/1146. | 10
285/25258 | Rama calentada de 120 cm, tramo extra de 70 cm, catéter de mount 10 cm PVC, para BIPAP. | 10
PEDIÁTRICO
305/8804 | Circuito de anestesia pediátrico, 180 cm, de PVC con puerto de presión Y paciente. Esteril | 10
305/6714 | Circuito de anestesia pediátrico, 180 cm, de PVC sin puerto de presión Y paciente. Esteril | 10
306/8787 | Circuito pediátrico de 160 cm, compueto por dos trampas de agua, tomas de presión y temperatura en la Y paciente. Incluye rama extra de 80cm. Esteril | 10
306/6843 | Circuito pediátrico de 120 cm, con rama inspiratória calentada, tomas de presion y temperatura en Y paciente. Rama exhalatoria 120 cm Incluye rama extra de 60cm para conexión al F&P. Para utilización en F&P MR850 necesita de accesorio 111/1146. Esteril | 10
306S8987 | Circuito pediátrico de 135 cm, con rama inspiratória calentada, tomas de presion y temperatura en Y paciente. Rama exhalatoria 160 cm. Incluye rama extra de 50cm para conexión al F&P. Para utilización en F&P MR850 necesita de accesorio 111/1146. Esteril | 10
NEONATAL
307/8445 | Circuito Neonatal de 160 cm, compueto por dos trampas de agua, linea de monitoreo de presión. Incluye rama extra de 60cm. Esteril | 10
307/8447 | Circuito Neonatal de 160 cm, con rama inspiratória calentada, tomas de presion y temperatura en Y paciente. Incluye rama extra de 60cm para conexión al F&P. Para utilización en F&P MR850 necesita de accesorio 111/1146. Esteril | 10
305/6852 | Circuito de anestesia neonatal, 120 cm, de PVC sin puerto de presión en Y paciente, conexiones flex 22mm. Estéril | 10
305/8310 | Circuito de anestesia neonatal, 150 cm, de PVC sin puerto de presión en Y paciente, conexiones flex 22mm. Estéril | 10
ACCESORIOS CIRCUITOS
620/9019 | Codo a 90° (15M - 22M/15F)con puerto para capnografía tipo LuerLock. Esteril | 10
111/1146 | Adaptador para conexión de circuitos con rama calentada a F&P MR850 | 1

## VÍA AÉREA
CODIGO | DESCRIPCION | PRESENTACION | PM
VÍA AÉREA
TUBOS ENDOTRAQUEALES BASICOS COVIDIEN
TUBOS CON BALON
86442 | Tubo endotraqueal intermedio, Hi Lo - c/balón (pediátrico) N° 3.0 | 10 | 2142-94
86443 | Tubo endotraqueal intermedio, Hi Lo - c/balón (pediátrico) N° 3.5 | 10 | 2142-94
86444 | Tubo endotraqueal intermedio, Hi Lo - c/balón (pediátrico) N° 4.0 | 10 | 2142-94
86445 | Tubo endotraqueal intermedio, Hi Lo - c/balón (pediátrico) N° 4.5 | 10 | 2142-94
86455 | Tubo endotraqueal intermedio, Hi Lo - c/balón (adulto) N° 9.5 | 10 | 2142-94
86107 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 5.0 | 10 | 2142-94
86108 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 5.5 | 10 | 2142-94
86109 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 6.0 | 10 | 2142-94
86110 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 6.5 | 10 | 2142-94
86111 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 7.0 | 10 | 2142-94
86112 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 7.5 | 10 | 2142-94
86113 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 8.0 | 10 | 2142-94
86114 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 8.5 | 10 | 2142-94
86115 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 9.0 | 10 | 2142-94
86117 | Tubo endotraqueal, Hi Lo - c/balón N° 10 | 10 | 2142-94
18750 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 5.0 | 10 | 2142-94
18755 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 5.5 | 10 | 2142-94
18760 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 6.0 | 10 | 2142-94
18765 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 6.5 | 10 | 2142-94
18770 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 7.0 | 10 | 2142-94
18775 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 7.5 | 10 | 2142-94
18780 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 8.0 | 10 | 2142-94
18785 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 8.5 | 10 | 2142-94
18790 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 9.0 | 10 | 2142-94
18710 | Tubo endotraqueal Taperguard - c/balón cónico N° 10 | 10 | 2142-94
TUBOS SIN BALON
86221 | Tubo endotraqueal s/balón N° 2.0, punta Murphy. | 10
86222 | Tubo endotraqueal s/balón N° 2.5, punta Murphy. | 10
86223 | Tubo endotraqueal s/balón N° 3.0, punta Murphy. | 10
86224 | Tubo endotraqueal s/balón N° 3.5, punta Murphy. | 10
86225 | Tubo endotraqueal s/balón N° 4.0, punta Murphy. | 10
86226 | Tubo endotraqueal s/balón N° 4.5, punta Murphy. | 10
86227 | Tubo endotraqueal s/balón N° 5.0, punta Murphy. | 10
86228 | Tubo endotraqueal s/balón N° 5.5, punta Murphy. | 10
86229 | Tubo endotraqueal s/balón N° 6.0, punta Murphy. | 10
86230 | Tubo endotraqueal s/balón N° 6.5, punta Murphy. | 10
86231 | Tubo endotraqueal s/balón N° 7.0, punta Murphy. | 10
TUBOS SIN BALON SIN DEHP
86221 | Tubo endotraqueal s/balón N° 2.0, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86222 | Tubo endotraqueal s/balón N° 2.5, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86223 | Tubo endotraqueal s/balón N° 3.0, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86224 | Tubo endotraqueal s/balón N° 3.5, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86225 | Tubo endotraqueal s/balón N° 4.0, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86226 | Tubo endotraqueal s/balón N° 4.5, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86227 | Tubo endotraqueal s/balón N° 5.0, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86228 | Tubo endotraqueal s/balón N° 5.5, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86229 | Tubo endotraqueal s/balón N° 6.0, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86230 | Tubo endotraqueal s/balón N° 6.5, punta Murphy. | 10 | 2142-94
86231 | Tubo endotraqueal s/balón N° 7.0, punta Murphy. | 10 | 2142-94
TUBOS ESPECIALES
BRONCHOCATH - TUBOS ET ENDOBRONQUIALES
125035 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, s/CPAP N° 35 F | 1 | 2142-34
125037 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, s/CPAP N° 37 F | 1 | 2142-34
125039 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, s/CPAP N° 39 F | 1 | 2142-34
125041 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, s/CPAP N° 41 F | 1 | 2142-34
126035 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho s/CPAP N° 35 F | 1 | 2142-34
126037 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho, s/CPAP N° 37 F | 1 | 2142-34
126039 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho, s/CPAP N° 39 F | 1 | 2142-34
126041 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho, s/CPAP N° 41 F | 1 | 2142-34
125128 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, c/CPAP N° 28 F | 1 | 2142-34
125135 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, c/CPAP N° 35 F | 1 | 2142-34
125137 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, c/CPAP N° 37 F | 1 | 2142-34
125139 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, C/CPAP N° 39 F | 1 | 2142-34
125141 | Tubo endobronquial "BronchoCath", izquierdo, C/CPAP N° 41 F | 1 | 2142-34
126135 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho c/CPAP N° 35 F. | 1 | 2142-34
126137 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho c/CPAP N° 37 F | 1 | 2142-34
126139 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho c/CPAP N° 39 F | 1 | 2142-34
126141 | Tubo endobronquial "BronchoCath", derecho c/CPAP N° 41 F | 1 | 2142-34
TUBOS ENDOTRAQUEALES ESPIRALADOS (REINFORCED O ANILLADOS)
86548 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 6.0 | 5 | 2142-94
86549 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 6.5 | 5 | 2142-94
86550 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 7.0 | 5 | 2142-94
86551 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 7.5 | 5 | 2142-94
86552 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 8.0 | 5 | 2142-94
86553 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 8.5 | 5 | 2142-94
86554 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 9.0 | 5 | 2142-94
86555 | Tubo endotraqueal reforzado (espiralado) Reinforced c/balón N° 9.5 | 5 | 2142-94
ESTILETES O MANDRILES DE INTUBACION
85863 | Estilete de intubación 6 F - 2 mm | 20 | 2142-94
85864 | Estilete de intubación 10 F - 3.3 mm | 20 | 2142-94
85865 | Estilete de intubación 14 F - 4.6 mm | 20 | 2142-94
TET CON ASPIRACION
18860 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 6.0 mm | 10 | 2142-94
18865 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 6.5 mm | 10 | 2142-94
18870 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 7.0 mm | 10 | 2142-94
18875 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 7.5 mm | 10 | 2142-94
18880 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 8.0 mm | 10 | 2142-94
18885 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 8.5 mm | 10 | 2142-94
18890 | Tubo endotraqueal con aspiración subglótica Taperguard EVAC, 9.0 mm | 10 | 2142-94
COMBITUBE
5-18237 | 5-18237//5-18237 37FR SINGLE COMBITUBE X4 | 4
5-18437 | 5-18437//5-18437 37FR ROLLUP KIT COMBITUBE X4 | 4
5-18441 | 5-18441//5-18441 41FR ROLLUP KIT COMBITUBE X4 | 4
5-18537 | 5-18537//5-18537 SH 37FR SM COMBITUBE CUFF | 4
5-18541 | 5-18541//5-18541 SH 41FR COMBITUBE CUFD | 4
CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA
CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA SHILEY
3.0NEO | Cánula traqueostomía SHILEY NEO 3.0 | 1
3.5NEO | Cánula traqueostomía SHILEY NEO 3.5 | 1
4.0NEO | Cánula traqueostomía SHILEY NEO 4.0 | 1
4.5NEO | Cánula traqueostomía SHILEY NEO 4.5 | 1
3.0PED | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY PED 3.0 | 1
3.5PED | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY PED 3.5 | 1
4.0PED | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY PED 4.0 | 1
4.5PED | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY PED 4.5 | 1 | 2142-20
5.0PED | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY PED 5.0 | 1 | 2142-20
5.5PED | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY PED 5.5 | 1 | 2142-20
5.0PDL | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY LARGA PDL 5.0 | 1
5.5PDL | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY LARGA PDL 5.5 | 1
6.0PDL | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY LARGA PDL 6.0 | 1
6.5PDL | Cánula traqueostomía Pediátrica SHILEY LARGA PDL 6.5 | 1
4.0PDC | Cánula traqueostomía Pediátrica, con balón SHILEY 4.0 | 1
4.5PDC | Cánula traqueostomía Pediátrica, con balón SHILEY 4.5 | 1
5.0PDC | Cánula traqueostomía Pediátrica,con balón SHILEY 5.0 | 1
5.5PDC | Cánula traqueostomía Pediátrica,con balón SHILEY 5.5 | 1
5.5PLC | Cánula traqueostomía Pediátrica, con balón, SHILEY LARGA 5.5 | 1
6.0PLC | Cánula traqueostomía Pediátrica, con balón, SHILEY LARGA 6.0 | 1
6.5PLC | Cánula traqueostomía Pediátrica, con balón, SHILEY LARGA 6.5 | 1
6CFS | Cánula traqueostomía sin balón, con una camisa interna reusable, con camisa de lumen cerrado, con una camisa interna de lumen abierto, SHILEY 6.0 CFS | 1
8CFS | Cánula traqueostomía sin balón, con una camisa interna reusable, con camisa de lumen cerrado, con una camisa interna de lumen abierto, SHILEY 8.0 CFS | 1
4LPC | Cánula traqueostomía, con camisa NO desechable, c/balon SHILEY 4LPC | 1
6LPC | Cánula traqueostomía, con camisa NO desechable, c/balon SHILEY 6LPC | 1
8LPC | Cánula traqueostomía, con camisa NO desechable, c/balon SHILEY 8LPC | 1
10LPC | Cánula traqueostomía, con camisa NO desechable, c/balon SHILEY 10LPC | 1
6DCT | Cánula traqueostomía, con camisa desechable, c/balon, con cánulla interna desechable, SHILEY 6DCT | 1
8DCT | Cánula traqueostomía, con camisa desechable, c/balon, con cánulla interna desechable SHILEY 8DCT | 1
4DFEN | Cánula traqueostomía fenestrada, con camisa desechable, c/balon SHILEY DFEN 4 | 1
6DFEN | Cánula traqueostomía fenestrada,con camisa desechable, c/balon SHILEY DFEN 6 | 1
8DFEN | Cánula traqueostomía fenestrada, con camisa desechable, c/balon SHILEY DFEN 8 | 1
10DFEN | Cánula traqueostomía fenestrada, con camisa desechable, SHILEY DFEN 10 | 1
4DCFN | Cánula traqueostomía fenestrada,con camisa desechable, s/balon SHILEY DCFN 4 | 1
6DCFN | Cánula traqueostomía, con camisa desechable, fenestrada s/balon SHILEY DCFN 6 | 1
8DCFN | Cánula traqueostomía, con camisa desechable, fenestrada s/balon SHILEY DCFN 8 | 1 | 2142-102
10DCFN | Cánula traqueostomía, con camisa desechable, fenestrada s/balon SHILEY DCFN 10 | 1
8DCFS | Cánula traqueostomía, con camisa desechable, s/balon SHILEY 8DCFS | 1
8FEN | Cánula traqueostomía fenestrada, con camisa reusable c/balon SHILEY 8FEN | 1
10FEN | Cánula traqueostomía fenestrada, con camisa reusable c/balon SHILEY 10FEN | 1
SSV | Válvula de fonación, SHILEY SSV | 1
SSVO | Válvula de fonación c/ conexión de oxígeno SHILEY SSVO | 1
CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA STANDARD CON BALON HI-LO
138-50 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 5.0 mm | 5
138-60 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 6.0 mm | 5
138-70 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 7.0 mm | 5
138-75 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 7.5 mm | 5
138-80 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 8.0 mm | 5
138-85 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 8.5 mm | 5
138-90 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 9.0 mm | 5
138-10 | Cánula de traqueostomía standard, con balón Hi-Lo, 10 mm | 5
CÁNULAS DE TRAQUEOSTOMÍA CON ASPIRACÍON SUBGLÓTICA
313-60 | Cánula de traqueostomía con aspiración subglótica, Hi-Lo EVAC, con balón, 6 mm | 10 | 2142-11
313-70 | Cánula de traqueostomía con aspiración subglótica, Hi-Lo EVAC, con balón, 7 mm | 10 | 2142-11
313-80 | Cánula de traqueostomía con aspiración subglótica, Hi-Lo EVAC, con balón, 8 mm | 10 | 2142-11
313-90 | Cánula de traqueostomía con aspiración subglótica Hi-Lo EVAC, con balón, 9 mm | 10 | 2142-11
313-10 | Cánula de traqueostomía con aspiración subglótica, con balón, 10 mm | 10 | 2142-11